附件2：

汕头市龙湖区福利院扩建项目工程相关资料

| 工程名称 |  | 汕头市龙湖区福利院扩建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、桩基础检测项目 | 检测方法 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 2 | 桩基础 | 低应变 | 84 | 根 | 按实际发生数量结算。 |
| 3 |  | 单桩竖向抗压静载试验 | 2 | 根 | 最大试验荷载：抗压7600KN，按实际发生数量结算。 |
| 4 |  | 单桩竖向抗压静载试验 | 1 | 根 | 最大试验荷载：抗压6600KN，按实际发生数量结算。 |
| 5 |  | 单桩竖向抗拔静载试验 | 3 | 根 | 最大试验荷载：抗拔2200KN，按实际发生数量结算。 |
| 6 | 基坑支护（灌注桩） | 低应变 | 37 | 根 | 按实际发生数量结算。 |
| 7 | 基坑支护（坑内加固） | 抽芯 | 161 | 米 | 暂定桩长6米，持力层1米，共检测23根，按实际发生数量结算。 |
| 8 | 基坑支护（止水帷幕） | 抽芯 | 126 | 米 | 暂定桩长8米，持力层1米，共检测14根，按实际发生数量结算。 |
| 9 | 二、辅助配合明细 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| 10 | 单桩竖向抗压静载试验 | 设备进退场费 | 1 | 次 | 1。砼块进退场吨位=（最大加荷760吨×1.2倍安全系数+60块5t压重平台支墩）×2次（进场、退场各一次）=2430吨；2、（1）760吨砼块移位吨位=（最大加荷760吨×1.2倍安全系数+60块5t压重平台支墩）×2次=2430吨； （2）660吨砼块移位吨位=（最大加荷660吨×1.2倍安全系数+40块5t压重平台支墩）×1次=995吨；（1）+（2）= 3425 3、按实际发生数量结算。 |
| 11 |  | 设备移位费 | 2 | 次 |  |
| 12 |  | 砼块进退场费 | 2430 | 吨 |  |
| 13 |  | 砼块移位费 | 3425 | 吨 |  |
| 14 | 单桩竖向抗拔静载试验 | 设备进退场费 | 1 | 台/次 | 按实际发生数量结算。 |
| 15 |  | 设备移位费 | 3 | 台/次 |  |
| 16 | 三、室内环境检测项目 | 检测方法 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 17 | 3#楼 | 氡,甲醛,氨,苯,甲苯,二甲苯,TVOC | 8 | 点 | 按实际发生数量结算。 |
| 18 | 4#楼 | 氡,甲醛,氨,苯,甲苯,二甲苯,TVOC | 3 | 点 | 按实际发生数量结算。 |
| 19 | 四、材料检测项目 | 检测方法 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 20 | DN25-DN200热镀锌钢管 | 外观、尺寸、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲（或压扁）、镀锌层厚度、镀锌层均匀性 | 6 | 组 | 按实际发生数量结算。 |
| 21 | WDUZB-YJY-B1-4*240+1*120电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 22 | WDUZB-YJY-B1-4*95+1*50电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 23 | WDUZB-YJY-B1-4*50+1*25电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 24 | WDUZB-YJY-B1-4*185+1*95电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 25 | BTTVZ-4*50+1*25电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 26 | BTTVZ-4*70+1*35电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 27 | WDUZB-YJY-B1-5*10电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 28 | WDUZB-YJY-B1-5*6电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 29 | WDUZB-YJY-B1-1*16电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 30 | WDUZB-YJY-B1-4*10电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 31 | WDUZC-YJY-B1-5*10电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 32 | WDUZC-YJY-B1-3*4电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 33 | WDUZB-YJY-B1-5*6电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 34 | WDUZ-BYJ-4*10电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 35 | WDUZ-BYJ-1*16电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 36 | WDUZC-BYJ-3*2.5电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 37 | WDUZC-BYJ-3*4电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 38 | WDUZC-BYJ-4*10电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 39 | WDUZC-BYJ-1*16电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 40 | WDUZC-BYJ-3*6电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 41 | WDZ-YJY-4*25+1*16电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 42 | WDZ-YJY-5*6电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 43 | WDZ-YJY-5*4电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 44 | WDZ-YJY-4*2.5电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 45 | WDZ-YJY-4*1.5电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 46 | WDZ-YJY-3*4电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 47 | WDZ-YJY-3*2.5电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 48 | WDZ-YJY-2*1.5电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 49 | WDZ-YJY-5*1.5电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 50 | WDZ-YJY-7*1.0电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 51 | WDZ-YJY-8*1.0电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 52 | WDZ-YJY-14*1.0电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 53 | WDZ-YJY-18*1.0电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 54 | WDZ-YJY-24*1.0电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 55 | WDZ-YJY-4*35+1*16电线电缆 | 导体电阻、绝缘层厚度 | 1 | 组 | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。有护套加收100。按实际发生数量结算。 |
| 56 | C15混凝土试块 | 抗压强度 | 15 | 组 | 按实际发生数量结算。 |
| 57 | C25混凝土试块 | 抗压强度 | 15 | 组 | 按实际发生数量结算。 |
| 58 | C35混凝土试块 | 抗压强度 | 15 | 组 | 按实际发生数量结算。 |
| 59 | C40/P6混凝土试块 | 抗压强度 | 15 | 组 | 按实际发生数量结算。 |
| 60 | C40/P6混凝土试块 | P6抗渗等级 | 15 | 组 | 按实际发生数量结算。 |
| 61 | C45混凝土试块 | 抗压强度 | 15 | 组 | 按实际发生数量结算。 |
| 62 | 水下C30混凝土试块 | 抗压强度 | 15 | 组 | 按实际发生数量结算。 |
| 63 | 水下C35混凝土试块 | 抗压强度 | 15 | 组 | 按实际发生数量结算。 |
| 64 | M5砌筑砂浆配合比 | 配合比设计 | 1 | 组 | 按实际发生数量结算。 |
| 65 | M10砌筑砂浆配合比 | 配合比设计 | 1 | 组 | 按实际发生数量结算。 |
| 66 | M15砂浆配合比 | 配合比设计 | 1 | 组 | 按实际发生数量结算。 |
| 67 | M20砂浆配合比 | 配合比设计 | 1 | 组 | 按实际发生数量结算。 |
| 68 | M5砌筑砂浆试块 | 抗压强度 | 20 | 组 | 按实际发生数量结算。 |
| 69 | M10砌筑砂浆试块 | 抗压强度 | 20 | 组 | 按实际发生数量结算。 |
| 70 | M15砂浆试块 | 抗压强度 | 20 | 组 | 按实际发生数量结算。 |
| 71 | M20砂浆试块 | 抗压强度 | 20 | 组 | 按实际发生数量结算。 |
| 72 | 聚合物水泥基防水涂料 | 固体含量、拉伸强度、伸长率、不透水性 | 2 | 组 | 按实际发生数量结算。 |
| 73 | 合成高分子防水卷材 | 不透水性、纵横向拉伸性能、纵横向撕裂强度 | 2 | 组 | 按实际发生数量结算。 |
| 74 | APP改性沥青耐穿刺防水卷材 | 外观、不透水性、纵横向拉伸性能、单位面积质量、厚度、低温柔性 | 2 | 组 | 按实际发生数量结算。 |
| 75 | 合成高分子防水涂料 | 固体含量、拉伸强度、伸长率、不透水性 | 2 | 组 | 按实际发生数量结算。 |
| 76 | A5.0蒸压加气块 | 尺寸、外观质量、抗压强度、密度、吸水率 | 2 | 组 | 如需加工试件则加收 300 元/项。按实际发生数量结算。 |
| 77 | MU10蒸压砂砖 | 尺寸、外观质量、抗压（或抗折）强度、密度、吸水率 | 2 | 组 | 如需加工试件则加收 300 元/项。按实际发生数量结算。 |
| 78 | 水泥土配合比 | 配合比设计 | 1 | 组 | 按实际发生数量结算。 |
| 79 | 水泥 | 比表面积、凝结时间、安定性、标准稠度用水量、胶砂强度、密度 | 5 | 组 | 按实际发生数量结算。 |
| 80 | φ6-φ32钢筋原材 | 拉伸强度、重量偏差、反向弯曲 | 10 | 组 | 按实际发生数量结算。 |
| 81 | 钢筋接头（焊接接头或机械连接） | 抗拉强度 | 20 | 组 | 按实际发生数量结算。 |
| 82 | 铝合金 | 尺寸允许偏差、抗拉强度、伸长率、硬度、壁厚、膜厚 | 4 | 组 | 按实际发生数量结算。 |
| 83 | 玻璃 | 光学性能 | 1 | 组 | 单片玻璃：3000 中空玻璃：4800 中空露点：1200 按实际发生数量结算。 |
| 84 | 中空玻璃 | 光学性能、露点试验 | 1 | 组 |  |
| 85 | 门窗三性 | 门窗三性 | 2 | 组 | ⑴规格 1.5m×1.5m 以内，2000⑵规格 2.0m×2.0m 以内，2500⑶规格 3.0m×3.0m 以内，4000，按实际发生数量结算。 |
| 86 | 0-5mm砂 | 颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度 | 2 | 组 | 按实际发生数量结算。 |
| 87 | 5-31.5mm碎石 | 颗粒级配、堆积密度、含泥量、针片状颗粒含量、压碎指标 | 2 | 组 | 按实际发生数量结算。 |
| 88 | 五、主体结构检测项目 | 检测方法 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 89 | 地下室 | 钢筋保护层厚度的检测（梁） | 5 | 构件 | 按实际发生数量结算。 |
| 90 |  | 钢筋保护层厚度的检测（板） | 5 | 构件 | 按实际发生数量结算。 |
| 91 | 3#楼 | 钢筋保护层厚度的检测（梁） | 29 | 构件 | 按实际发生数量结算。 |
| 92 |  | 钢筋保护层厚度的检测（板） | 14 | 构件 | 按实际发生数量结算。 |
| 93 | 4#楼 | 钢筋保护层厚度的检测（梁） | 16 | 构件 | 按实际发生数量结算。 |
| 94 |  | 钢筋保护层厚度的检测（板） | 10 | 构件 | 按实际发生数量结算。 |
| 95 | 地下室 | 楼板厚度检测仪法 | 3 | 构件 | 按实际发生数量结算。 |
| 96 | 3#楼 | 楼板厚度检测仪法 | 7 | 构件 | 按实际发生数量结算。 |
| 97 | 4#楼 | 楼板厚度检测仪法 | 5 | 构件 | 按实际发生数量结算。 |
| 98 | 地下室 | 回弹法检测、碳化深度（梁） | 5 | 构件 | 按实际发生数量结算。 |
| 99 |  | 回弹法检测、碳化深度（墙柱） | 5 | 构件 | 按实际发生数量结算。 |
| 100 | 3#楼 | 回弹法检测、碳化深度（梁） | 32 | 构件 | 按实际发生数量结算。 |
| 101 |  |  | 20 | 构件 | 按实际发生数量结算。 |
| 102 |  |  | 8 | 构件 | 按实际发生数量结算。 |
| 103 |  | 回弹法检测、碳化深度（墙柱） | 5 | 构件 | 按实际发生数量结算。 |
| 104 |  |  | 5 | 构件 | 按实际发生数量结算。 |
| 105 |  |  | 8 | 构件 | 按实际发生数量结算。 |
| 106 | 4#楼 | 回弹法检测、碳化深度（梁） | 32 | 构件 | 按实际发生数量结算。 |
| 107 |  |  | 8 | 构件 | 按实际发生数量结算。 |
| 108 |  |  | 8 | 构件 | 按实际发生数量结算。 |
| 109 |  | 回弹法检测、碳化深度（墙柱） | 5 | 构件 | 按实际发生数量结算。 |
| 110 |  |  | 5 | 构件 | 按实际发生数量结算。 |
| 111 |  |  | 3 | 构件 | 按实际发生数量结算。 |
| 112 | 六、建筑节能检测项目 | 检测方法 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 113 | 电气系统 | 照明功率密度 | 14 | 点 | 功能区（共检测7个功能区，每功能区检测2点共14点） 功能区走道、楼梯间、电梯厅、管理用房、配套医疗用房、餐厅、活动室 |
| 114 |  | 照明照度 | 14 | 点 | 功能区（共检测7个功能区，每功能区检测2点共14点） 功能区走道、楼梯间、电梯厅、管理用房、配套医疗用房、餐厅、活动室 |
| 115 | 防排烟 | 漏风量 | 2 | 件 | 按实际发生数量结算。 |
| 116 |  | 总风量 | 2 | 系统 | 按实际发生数量结算。 |
| 117 |  | 风口风量 | 8 | 个 | 按实际发生数量结算。 |