## 附件2：

## 汕头市龙湖区福利院扩建项目工程相关资料

| 工程名称：汕头市龙湖区福利院扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |  |
| 一 | 材料及埋设 |  |  |  |
| 1.1 | 位移沉降基准点 | 点 | 3 |  |
| 1.2 | 支护结构顶部的水平位移 | 点 | 11 |  |
| 1.3 | 地下水位观测点 | 孔 | 8 |  |
| 1.4 | 支护结构测斜 | 孔 | 14 |  |
| 1.5 | 坑边地面沉降 | 点 | 10 |  |
| 1.6 | 道路沉降 | 点 | 4 |  |
| 1.7 | 小计 |  |  |  |
| 二 | 监测 |  |  | 监测总次数 |
| 2.1 | 位移基准点 | 点·次 | 3 | 4 |
| 2.2 | 沉降基准点 | 点·次 | 3 | 4 |
| 2.3 | 支护结构顶部的水平位移 | 点·次 | 11 | 60 |
| 2.4 | 支护结构顶部沉降变形 | 点·次 | 11 | 60 |
| 2.5 | 地下水位观测点 | 孔·次 | 8 | 60 |
| 2.6 | 支护结构测斜 | 孔·次 | 14 | 60 |
| 2.7 | 坑边地面沉降 | 点·次 | 10 | 60 |
| 2.8 | 道路沉降 | 点·次 | 4 | 60 |